----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ddeterminación experimental del Número de Portadores de Carga y Resistencia  de una     Lámina de Oro mediante  Efecto Hall

J. Tiravantti, D.Vilcherrez, y J. Roldan

Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias, Escuela de Física, Universidad Nacional de Piura

Campus Universitario s/n Urb. Miraflores, Castilla, Piura

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

RESUMEN

En el presente  trabajo se  efectuaron  las  medidas del  Número de portadores de carga en el oro de diferente pureza, por medio de Efecto Hall, para lo cual se elaboro diferentes muestras: oro de 12 quilates, es decir de 50 por ciento de oro y 50 por ciento de otros metales .Oro de 18 quilates, es decir de 75 por ciento de oro y el resto otros metales.  y por ultimo una muestra de plata al 99.9 % de pura . Cuyos resultados fueron: Número de portadores de carga por unidad de volumen es de 11.3 x 1028 ,  5.3 x 1028  y 6.8  x 1028  electrones por metro cúbico para  el  Oro de 12 K, 18 K y  plata respectivamente ,el oro de 12 k es prácticamente cobre ,según el numero de portadores de carga encontrado ,corroborado por un análisis químico que arrojo 88 por ciento de cobre, 1 % de oro  y el resto otro metales , para el caso del oro de 18 k  la diferencia  es mayor al 50 % entre el numero de portadores de carga para oro puro y a 75 % de pureza .

Palabras clave: Efecto Hall, Portadores de Carga, Densidad Electrónica, metales

ABSTRACT

In the present work measurements were made Number of charge carriers in different purity gold through Hall effect, which was drawn up for different samples: 12-karat gold that is 50 percent gold and 50 percent other metals. 18 quilted Gold that is 75 percent gold and other metals. And finally a sample of  99.90% pure silver. The results were: number of charge carriers per unit volume is 11.3 x 1028, 5.3 x 1028 and 6.8 x 1028 electrons for the Gold 12K, 18K and silver respectively, 12 k gold copper is almost as the number of charge carriers found, confirmed by chemical analysis to throw 88 percent copper, 1% gold and the rest other metals to the case of gold, 18 k the difference is greater than 50% between the number of charge carriers for pure gold and 75% purity.

Key words:    charge carriers, Hall Effect, electronic, metals.

INTRODUCCION

El presente trabajo, fue realizado, en el  Laboratorio de Física  de la Universidad Nacional de Piura, áreas de Física electrónica y Física Teórica,  para comprender con facilidad dicho trabajo se recomienda revisar conceptos  básicos de Física Moderna, Física estadística, Física del estado Sólido.

En el Perú se han realizado trabajos en la UNMSM de Caracterización del Silicio por Efecto Hall (5) pero en este caso no es un metal noble sino un semiconductor. En Colombia si hay trabajos sobre efecto Hall en metales nobles  como Oro, Plata y Cobre, tanto en bloques como en películas delgadas. (4)  de igual forma en chile (2).

Para cumplir con el objetivo de: determinar el Número de portadores de carga (NPC) en cada muestra, que pueden ser  electrones  (signo negativo en Rh) o huecos  (signo positivo Rh), donde Rh es la constante de Hall  (5) .se utilizo el Efecto Hall.

Este efecto es una  herramienta  eficaz para el estudio de los metales y los semiconductores. En la actualidad se fabrican  sensores de efecto Hall  que tienen múltiples aplicaciones en la industria el comercio, etc.

El Efecto Hall consiste en la aparición de un voltaje en los extremos de una cinta de metal, a la cual se ha aplicado un campo magnético perpendicular a la corriente circulando por la cinta.

Por medio de este efecto se determina el NPC el cual sirve para  determinar varias características eléctricas de los sólidos, como la resistividad, conductividad, velocidad de deriva, etc.  (Caracterización eléctrica)  (6)

Actualmente se presenta los Efectos Hall como  capítulos de una novela que aun no termina, el primer capitulo es el Efecto Hall Clásico, el segundo es el Efecto Hall Cuántico, tercer capitulo es el Efecto Hall Cuántico Fraccionario, se espero un cuarto capitulo. Que algunos ya lanzan el apelativo de Efecto Hall Cuántico Fraccionario de Espín. Es decir que estamos un poco retrasados en la novela. (10)

En esta oportunidad las pruebas se han realizado en muestras  de 80mm x 20 mm x 0.05 mm

Que en la literatura especializado lo llaman bloques, para diferenciarlo de las películas delgadas (4).

Utilizando estas películas se puede fabricar celdas solares   para aprovechar la enorme ventaja que  tiene el norte del Perú  comparada con otras latitudes del planeta.

EFECTO   HALL CLÁSICO

Este efecto es un importante instrumento en las investigaciones sobre semiconductores, ya que permite en ciertos casos una estimación directa de la concentración de portadores de carga.

Figura 01

La fuerza de Lorentz  sobre un portador de carga es :

F   = e ( E +  vd x B (     `                   ( 1 (

El campo de Hall en la dirección y  viene dado por la  condición:

Fy  = 0 =    e ( Ey -  vx x Bz(               ( 2 (

Para la geometría de la figura 1.

Resulta:

Ey =  vx x Bz                                      ( 3 (

Nota.  La densidad de corriente se define como: carga eléctrica transportada por unidad de área en la unidad de tiempo. Lo cual resulta.

J = n q Vd    si despejamos   Vd  = J / (n e)  .     Remplazando  en la ecuación   3

Ey  = Jx / (n e)   Bz

Donde  Jx    es la densidad de corriente y n  la concentración de portadores  de carga

Ey  / (Jx Bz ) = 1/ (n e )  =  RH  :             ( 4 (

RH   se  denomina constante de  Hall.  Depende del material y de la temperatura y es negativa para   electrones libres

Para encontrar una expresión que defina el voltaje Hall, advierta primero que la fuerza magnética sobre los portadores de carga tiene una magnitud qVdB en equilibrio, está fuerza es equilibrada por la fuerza eléctrica qEH, donde EH es la magnitud del campo eléctrico debido a la separación de carga.

Fm  =  Fe                                         ( 5 (

eVdB  =   eEH……….                        ( 6(

si  es el ancho del conductor, el

voltaje Hall es

UH  =  EH  =  VdB……                ( 7 (

De este modo el voltaje Hall medido proporciona un valor para la rapidez de arrastre de los portadores de carga si se

conoce y B. Puede obtenerse la densidad

de portadores de carga midiendo la corriente en la muestra.

I =  n e vd A……                               ( 8(

Despejando vd	        ( 9(

Donde                        A =   d

Reemplazando 9  en   7 :

Entonces para cumplir con el objetivo necesitamos  conocer la tensión hall (UH), la intensidad de corriente eléctrica en la cinta (I) , el espesor de la cinta (d) , y la inducción magnética ( B ). Con  Estos datos podemos conocer  (RH ) la constante de Hall  y (n) el numero de portadores de carga . Como también el signo. Si  utilizamos la idea   que un solido es como un gas de electrones. Entonces  utilicemos la teoría bandas de un solido  para calcular un valor aproximado del número de portadores de carga. Si  cada átomo de cobre en el metal transporta un electrón de valencia  a la banda de conducción.

La concentración  n de tales electrones de conducción, con esta Hipótesis será igual al número de átomos del metal monovalente  por unidad de volumen. La cual puede determinarse dividiendo el Número de Avogadro por el Volumen molar. A su vez este volumen molar equivale al peso molecular dividido por la densidad.

Calculo teórico de  n   (numero de portadores de carga) para la plata,  cobre y  oro

PESO  ATÓMICO Y SU DENSIDAD DE

ALGUNOS ELEMENTO

Tabla   01

La parte sombreada de la  Tabla 01  indica   los elementos en  estudio, en

los cuales se especifica su peso atómico y su densidad, cuyos datos utilizados en los cálculos.

Cobre ( Cu )

n =  (Navg  x  ( ) / M

n  =   (6.025 x 1023  x  8.94 g/ cm3 ) / 63.5 g  =  8.5 x 1022  cm-3  = 8.5 x 1028  m-

Oro (Au )

n   =    (6.025 x 1023  x  19.3 g/ cm3 ) / 196.96 g  =       x 1022  cm-3  =  5.9   x 1028  m-3

Plata   ( Ag )

n  =    (6.025 x 1023  x  10.5  g/ cm3 ) / 107.6 g  =     x 1022  cm-3  =  5.8   x 1028  m-3

MATERIAL Y EQUIPO  AUTILIZADO.

Código Leybold

1 Núcleo U con yugo………        562  11

1 Montaje de fijación………        562  12

1 Par de zapatos polares

Perforados………                        560  31

2 Bobinas de 250vueltas………  562  13

1 Aparato de efecto Hall (plata)   586  81

1 Aparato de efecto Hall ( cobre , oro  )

1 Transformador de baja tensión……………………           522  39

1 Teslámetro  (0- 2000) mT          516  62

1  Micro voltímetro…………       532  13

1 Sonda de campo tangencia         516  501

1 Fuente de alimentación….         521  55

1  Amperímetro (0 – 30) A

8 Cables de experimentación  de

20 A -1000 V

MONTAJE DEL EQUIPO

Diagrama pictórico del circuito:

Fig. 04  dimensiones de la  Cinta de oro 12k , 18k , plata

Fig 05  base y piezas antes de implementarse

Fig. 06 a  porta cinta  Vista anterior

Fig. 06 b  porta cintas   Vista posterior

Fig. 7    equipo  utilizado

DATOS OBTENIDOS  Y SU ANÁLISIS RESPECTIVO

Tabla 02 datos recogidos  de la fuente de corriente en Amperios  y la intensidad de campo magnético  del Teslámetro.

CURVA DE CALIBRACION   B(mT)  vs   Ib ( A)

Fig 08  grafico obtenido de los datos de la tabla 02  utilizando Excel.

De la curva de calibración se observa que la inducción de campo magnético (B) aumenta linealmente hasta cierto valor de IB , luego el aumento no es lineal y se satura  con una corriente de IB =  5 A correspondiente a  600 (mT),   para una distancia entre zapatos polares de 10 mm .

Esta curva de calibración se ha utilizado para encontrar el valor de (B), dado el valor de la corriente en la bobina (IB)

MUESTRA  ORO DE 12 K

Tensión Hall  vs  corriente en las bobinas     manteniendo constante  la      corriente transversal en la cinta (I)

I (A) =   7 A

Tabla 03   datos obtenidos de la fuente y el micro voltímetro.

Fig. 09  obtenido de la tabla  03

Mediante Excel.

n = 11.3x 1028

El numero de portadores de carga por

Metro cúbico  es 11.3 x 1028

Electrones  Y la constante de Hall

-5.51 x 1011 m3C-1, La velocidad de

Deriva  es 0.387 mm /s. Estas

Características eléctricas  están

Más próximas al  cobre    que

Al oro a temperatura ambiente (26 0C)

Tanto en valores teóricos como

Experimentales, Como se muestra

en la. fig. 06   n = 11.3 x 1028  electrones

Lo que nos indica que el número de

Portadores de carga por metro cúbico

es de 11.3 x 1028 electrones.

MUESTRA  ORO DE 18 K

Tensión Hall  vs  corriente en las     bobinas     manteniendo constante  la

Corriente transversal en la cinta (I), I = 7 A

Tabla 04 datos obtenidos de la fuente    y el micro voltímetro.

Fig 10  grafico obtenido de la tabla

04 mediante Excel .

Lo que nos indica que el número de portadores de carga por unidad de volumen es de  5.3 x 1028 electrones. Y  la constante de Hall es  -11.8 x 10 -11 m3/C-1 , otros autores han observado   para la constante de hall  - 7.2 x 10-11  m3 C-1   pero es para oro al 99.990 % de pureza  y en nuestro caso es 75 % de oro y el 25 % restante es otro metales . A eso  se debe la  diferencia.

Utilizando la ec. 54. se puede determinar la velocidad de deriva de los portadores de carga

Donde  A  =  l  x d     ancho por espesor de la cinta.   = 20 mm x 0.05 mm.

I = 7 A    n= 5.3 x 1028 electrones

Vd = 0.825 mm/s.

MUESTRA DE  PLATA  Ag

Tensión Hall  vs  corriente en las bobinas     manteniendo constante  la      corriente transversal en la cinta (I)

I  (CONSTANTE)  = 10 A

TABLA 05  datos obtenidos de

la fuente y el micro voltímetro .

Fig. 11  grafico obtenido de los datos de    la tabla 05 mediante Excel

Esta muestra   es de la Empresa Leybold  y es al 99.9 % plata, la cual indica. El número de portadores de carga es 6.8 x 1028 m-3, la constante de hall   -9.1 x 10-11 m3C-1, velocidad de deriva  0.643 mm/s .  la pequeña diferencia con los valores observados se debe al precisión de los equipos.

DISCUSIÓN.

De las tablas 02, 03, 04 se puede observar la dependencia lineal, entre la corriente circulado por las bobinas que producen el campo magnético, y la tensión de Hall que muestra el micro voltímetro.  Según lo habría predicho

Edwin Herbert Hall en 1880 cuando experimentaba el comportamiento de una corriente bajo la influencia de un campo magnético  perpendicular a la misma.

Para la Muestra de oro de 12 K El numero de portadores de carga por Unidad de volumen es 11.3 x 1028  Electrones  Y la constante de Hall  -5.51 x 1011 m3C-1 ,La velocidad de deriva es 0.387 mm /s .

Estas características eléctricas  están más próximas al del cobre puro  que del oro a temperatura ambiente 260C Tanto en valores teóricos como experimentales, Como se muestra en la.fig 06   n = 11.3 x 1028  electrones

Lo que nos indica que el número de Portadores de carga por unidad de Volumen es de 11.3 x 1028 electrones Resulta que el oro de 12 K  comprado en artesanos de Catacaos, no corresponde al 50 % de oro y 50 % de otros metales, Como su especificación en quilates lo Informa para esta muestra. El Análisis, por absorción atómica  realizado en los Laboratorios de Ing. Química UNP. Muestra que el 88 %  es cobre y el 12 porciento Restante otros metales Como Plata, Oro. Solamente la muestra contiene1 % de oro   lo cual también es

Corroborado por nuestro análisis de efecto Hall. Para una muestra de cobre al 99.90%   la constante de hall - 5.5 x 10-11   a temperatura  ambiente, ya que dependiendo donde este ubicado geográficamente el experimentador la variación de temperatura puede llegar a variar hasta 30 grados centígrados o mas. Y la influencia por este factor no se ha determinado en este trabajo.

Para la Muestra de oro de 18 K  el número de portadores de carga por metro cúbico es de  5.3 x 1028 electrones. Y  la constante de Hall es  -11.8 x 10 -11 m3/C-1 , otros autores han observado   para la constante de hall  - 7.2 x 10-11  m3 C-1   pero es para oro  al 99.99 % de pureza  y en nuestro caso es 75 % de oro y el 25% otros metales, como plata cobre ,etc. A eso se debe la diferencia.

La muestra fue analizada  en el laboratorio de química  UNP el cual arrojo 75 de oro ,25 por ciento otro metales, esta muestra si cumple con los porcentajes establecidos.

En el caso de la muestra de plata   es de la Empresa Leybold  y es al 100 % plata,

La cual indica 6.8 x 1028 m- electrones (portadores de carga) y -9.1 x 10-11 m3C-1 como constante de Hall, 0.643 mm de velocidad de deriva, la pequeña diferencia con los valores observados

Por otros autores se  debe a la precisión en los equipos utilizados:  ( 3%.

A continuación de muestra  una tabla donde se comparan los valores teóricos y experimentales con los obtenidos con E.M.Pug y N. Rostoker.

TABLA  DE CONSTANTES DE HALL EXPERIMENTALES  Y TEORICAS  USANDO

EL MODELO DE LOS ELECTRONES LIBRES

Tabla  06

En la  parte sombreada de la tabla 06  indica los valores observados en el presenta Trabajo  realizados en el laboratorio de la UNP y se comparan con los de trabajos, de  E.M. Pug  y N. Rostoker  Rev. Modern  Phys. 25  151 (1953)  para el oro, la plata y el cobre.

Como se puede observar el valor experimental de la constante de hall Rh  para el oro de 18 K observado en la UNP  es más próximo al valor teórico  calculado por E.M .Pug . De igual forma sucede con la plata.  Pero con el oro de 12K la similitud con el valor encontrado para el  Cobre  es sorprendente, es decir el oro de 12 K es  Cobre al 99.9 %

CONCLUSIONES

- Se observo  que el signo de portadores de carga para el cobre, oro y plata   es negativo (electrones).

- El número de portadores de carga por metro cúbico  para el cobre  al 88 por ciento de pureza (oro de 12 quilates)  es de  11.3x  1028 Electrones. Y para el oro al 75 porciento de pureza (oro de 18 quilates) es de 5.3 x 1028. Electrones. Y por ultimo para la plata al 99.9 porciento de pureza  el numero de portadores de carga es  6.8 x 1028 electrones.

- No se puede asegurar que todos los artesanos de Catacaos vende oro de 12 quilates, que en realidad es  cobre al 88 por ciento de pureza, y el resto otros metales nobles. Ya que para eso se necesita un estudio específico con una muestra representativa del número de artesanos que trabajan con oro.

- Para el caso del Oro de 12 K, 18 K La diferencia entre el valor calculado utilizando la teoría de bandas de sólidos o la teoría del electrón libre  con los valores observados, se debe  a que las muestras no son 100% puras sino  aleaciones.

- Se están sentando las bases para posteriores estudios en semiconductores y realizar las caracterización eléctricas y ópticas de de películas delgadas en el laboratorio de la UNP, para lo cual solo falta un instrumento que mida con precisión el espesor de la película, y otro instrumento para determinar el índice de refracción y trasmisión, necesarios para la caracterización óptica.

- Se determino que la velocidad de deriva es : 0.643 mm /s para el oro de 12K  , 0.387 mm /s oro de 18k  y  0.825 mm /s  para la muestra de plata.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- LEYBOLD DIDACTIC, 1998 Alemania Catálogo  de equipos

- HENRÍQUEZ, R.  2000 Chile  Magneto resistencia transversal  en películas delgadas de oro evaporadas sobre mica.

- FARIAS DE LA TORRE E.M.2006, Córdova Argentina,  kit para     Efecto  Hall en una placa metálica.

- P. PRIETO. Y F.CASTRO ,1987 Medidas de la Movilidad en películas de Oro, Cobre  y   Plata,     vol.19 Nª 2 y 3   Rev. Colombiana de Física.

- SISNIEGAS.G .2003,

Caracterización eléctrica por Efecto Hall del Silicio. Tesis para optar el Titulo profesional de Lic. En Física UNMSM Lima- Perú.

- KITEL. 1967 Física del estado Sólido,  E.U A.

- RIVERA, A. 2004, México Influencia de los contactos  Electrónico utilizando el Efecto Hall.

- SHCROFF, Niel,1976 Solid  state physics 1976   E.U. A.

9.  MARCELO .A  Y E. FINN, 1976. FÍSICA Volumen I. Fondo   Educativo Interamericano S. A. E:U:A.

- G SIERRA, y M. DELGADO, 1988 España. Efecto Hall Fraccionario un nuevo Liquido  Cuántico,

11.   E.M. Pug y N. Rostoker Rev.  Modern Phys. 25  151  (1953)

12.   FEYMAN. B  Y R. LEIGTHON Ectromagnetismo y Materia Volumen      II, U.S.A, 1987

# Text boxes

Figura 02

El circuito proporciona el campo B; la cual nos permite obtener la curva de calibración.

Figura 03

El circuito muestra la corriente circulando por la cinta.